ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΟΜΟΣ Ε: εργασιεσ συντηρησησ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση

Μηχανήματος: Φασματοφώτομετρο Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)

Aριθμός  Διαγωνισμού:  13.25.05.2013.21

Τόμος Ε_Προμήθειες_2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| ΕΔΑΦΙΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Έκταση Εργασιών Συντήρησης | 1 |
| 2.1 | Προληπτική Συντήρηση | 1 |
| 2.2 | Οδηγίες Προληπτικής Συντήρησης | 1 |
| 2.3 | Υλικά που προμηθεύει ο Ανάδοχος | 1 |
| 2.4 | Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | 1 |
| 2.5 | Έντυπο αναφοράς Προληπτικής Συντήρησης | 2 |
| 3.1 | Διορθωτική συντήρηση | 2 |
| 3.2 | Έντυπο Κλήσης για Διορθωτική Συντήρηση | 2 |
| 3.3 | Χρόνοι Ανταπόκρισης σε κλήση και ολοκλήρωσης των εργασιών Διορθωτικής Συντήρησης | 2 |
| 3.4 | Αναφορά ολοκλήρωσης εργασιών Διορθωτικής Συντήρησης | 2 |
| 3.5 | Έκθεση και Εκτίμηση κόστους Διορθωτικής Συντήρησης | 2 |
| 3.6 | Κοστολόγηση Διορθωτικής Συντήρησης | 3 |
| 3.7 | Διαφωνία μεταξύ Αναδόχου και Εργοδότη | 3 |
| 4.1 | Εκτέλεση Επιπρόσθετης Εργασίας | 3 |
| 4.2 | Κοστολόγηση Επιπρόσθετης Εργασίας | 3 |
| 5.0 | Υλικά Συντήρησης | 3 |
| 6.1 | Ωράριο Εκτέλεσης Εργασιών | 4 |
| 7.1 | Χρόνος Λειτουργήσιμης Κατάστασης του Εξοπλισμού | 4 |
| 7.2 | Χρόνος που αφαιρείται από το Χρόνο Λειτουργήσιμης Κατάστασης του Εξοπλισμού | 4 |
| 8.0 | Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις | 4 |
| 9.0 | Φάκελος Μητρώου Συντήρησης | 5 |
| 10.0 | Όροι Πληρωμής | 5 |
|  | Παράρτημα 1: Αναφορά σε άρθρα των Όρων των Εργασιών Συντήρησης | 6 |
|  | Παράρτημα 2: Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | 7 |
|  | Παράρτημα 3: Λεπτομέρειες Προληπτικής Συντήρησης | 8 |
|  | Παράρτημα 4: Χρόνοι Ανταπόκρισης Εργασιών Διορθωτικής Συντήρησης | 9 |
|  | Παράρτημα 5: Έντυπο Αναφοράς Προληπτικής Συντήρησης | 10 |
|  | Παράρτημα 6: Έντυπο Κλήσης για βλάβη | 12 |
|  | Παράρτημα 7: Έντυπο Αναφοράς Διορθωτικής Συντήρησης | 13 |

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| Έκταση Εργασιών Συντήρησης | 1.0 | Οι εργασίες καλύπτουν την Προληπτική και Διορθωτική Συντήρηση του εξοπλισμού (υλικών, συσκευών, συστημάτων, εγκαταστάσεων), που στο εξής θα αναφέρεται ως ο Εξοπλισμός, και καταγράφεται στο Παράρτημα 2 – Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης. |
| --- | --- | --- |
| Μηχανικός Συντήρησης | 1.2 | Μηχανικός εκ μέρους του Εργοδότη είναι το άτομο που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 – Αναφορά σε άρθρα των Όρων των Εργασιών Συντήρησης του Έργου |
| Προληπτική Συντήρηση | 2.1 | Είναι ο περιοδικός έλεγχος, ρύθμιση, ευθυγράμμιση, καθαρισμός του εξοπλισμού, λίπανση μηχανικών μερών, βαθμονόμηση, αντικατάσταση/ υποκατάσταση βοηθητικών υλικών/ μερών, συντήρηση και επιδιόρθωση σε σχέση με βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν από φυσική φθορά, αντικατάσταση καταστραμμένων μερών, υλικών και εξαρτημάτων. Η όλη εργασία πρέπει να γίνει με σκοπό την εξασφάλιση της ασφαλούς και σωστής λειτουργίας του Εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κατασκευαστή. |
| Οδηγίες Προληπτικής Συντήρησης | 2.2 | Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει τις οδηγίες Προληπτικής Συντήρησης που καθορίζονται στο Παράρτημα 3. Στην περίπτωση που δε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά ή αν οι οδηγίες που έχουν καθοριστεί δεν καλύπτουν τις οδηγίες του κατασκευαστή, ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες και εισηγήσεις του Κατασκευαστή καθώς και τα σχετικά Πρότυπα ή/και Κώδικες Πρακτικής ή/και την Κοινή Πρακτική. Με την Παραλαβή των προϊόντων (ή την Τμηματική Παραλαβή εάν καθορίζεται και προνοείται στους Όρους της Σύμβασης) και πριν από την έναρξη της περιόδου Συντήρησης, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στον Εργοδότη, λεπτομερείς οδηγίες/ διαδικασίες/ ελέγχους Προληπτικής Συντήρησης, όπως αυτές καθορίζονται και συστήνονται από τον Κατασκευαστή. |
| Υλικά που προμηθεύει ο Ανάδοχος | 2.3 | Ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα θα παρέχει όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένων(προτύπων ουσιών ή/και διαλυτών) που απαιτούνται για τη συντήρηση και απόδειξη καλής λειτουργίας του Εξοπλισμού, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στον Τόμο Α – Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, Παράρτημα 12.6 – Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Συντήρησης. Σε περίπτωση μη αναφοράς οποιωνδήποτε υλικών, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύει όλα ανεξαιρέτως τα υλικά. 2.6.2 |
| Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης | 2.4 | Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη Συντήρηση του Εξοπλισμού και θα εκτελεί τις εργασίες Προληπτικής Συντήρησης του Εξοπλισμού σύμφωνα με το πρόγραμμα του Παραρτήματος 2 – Πρόγραμμα Προληπτικής Συντήρησης. Με συμφωνία, μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου, θα διαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της Προληπτικής Συντήρησης του Εξοπλισμού. Οι χρόνοι εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών της Συντήρησης, που θα συμφωνηθούν, θα τηρούνται πιστά. Εάν η ανάγκη το επιβάλλει, ο Εξοπλισμός, μέσα στα χρονικά περιθώρια που τέθηκαν για διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των εργασιών της Συντήρησης και εφόσον ο Ανάδοχος προειδοποιήσει και ενημερώσει κατάλληλα το χρήστη, θα μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας και να μην είναι διαθέσιμος για χρήση ή να προσφέρει συνθήκες μειωμένης λειτουργικής εξυπηρέτησης ή διευκόλυνσης στο χρήστη. |
| Έντυπο αναφοράς Προληπτικής Συντήρησης | 2.5 | Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Εργοδότη εντός μίας εβδομάδας, μετά από κάθε εργασία προληπτικής συντήρησης, αναφορά/έκθεση, στη μορφή του εντύπου του Παραρτήματος 5 – Έντυπο Αναφοράς Προληπτικής Συντήρησης, στην οποία θα αναγράφονται σε λεπτομέρεια όλες οι σχετικές εργασίες που εκτελέστηκαν και τα υλικά/ εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, εάν χρησιμοποιήθηκαν, ή αντικαταστάθηκαν. |
| Διορθωτική Συντήρηση | 3.1 | Είναι, μετά την εξουσιοδότηση και έκδοση οδηγιών από τον Εργοδότη, η διερεύνηση, αποκατάσταση βλαβών και ζημιών, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν και προκύψουν κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης των εργασιών Συντήρησης και οι οποίες προκαλούνται είτε από τον Ανάδοχο είτε από τον Εργοδότη και, η παράδοση του Εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. |
| Έντυπο Κλήσης για Διορθωτική Συντήρηση | 3.2 | Ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται σε κλήση, στη μορφή του Παραρτήματος 6 – Έντυπο Κλήσης για Βλάβη, για ζημιές/ βλάβες του Εξοπλισμού που προκλήθηκαν είτε από τον Εργοδότη είτε από τον ίδιο. |
| Χρόνοι Ανταπόκρισης σε κλήση και ολοκλήρωσης των εργασιών Διορθωτικής Συντήρησης | 3.3 | Ο Ανάδοχος θα ανταποκρίνεται σε κλήση για τη Διορθωτική Συντήρηση του Εξοπλισμού για ζημιές/ βλάβες που προκλήθηκαν είτε από τον Εργοδότη είτε από τον ίδιο, με στόχο την επιδιόρθωση και παράδοση του Εξοπλισμού σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστή, μέσα στα χρονικά πλαίσια, που καθορίζονται στο Παράρτημα 4 – Χρόνοι Ανταπόκρισης σε κλήση και ολοκλήρωσης των εργασιών της Διορθωτικής Συντήρησης. |
| Αναφορά ολοκλήρωσης εργασιών Διορθωτικής Συντήρησης | 3.4 | Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στον Εργοδότη αναφορά, εντός μίας εβδομάδας (εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου), μετά από κάθε εργασία Διορθωτικής Συντήρησης, στη μορφή του εντύπου του Παραρτήματος 7 – Έντυπο Αναφοράς Διορθωτικής Συντήρησης, στο οποίο θα αναγράφονται με λεπτομέρεια όλες οι σχετικές εργασίες που εκτελέστηκαν και τα υλικά/ εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν, εάν χρησιμοποιήθηκαν, ή αντικαταστάθηκαν, με πλήρη τιμολόγηση όλων των εργασιών, σύμφωνα με τις τιμές/ποσά που προβλέπονται στη Σύμβαση και/ή όπως έχουν συμφωνηθεί με τον Εργοδότη. |
| Έκθεση και Εκτίμηση κόστους Διορθωτικής Συντήρησης | 3.5 | Στις περιπτώσεις, που η Διορθωτική Συντήρηση συνεπάγεται κόστος πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο Ανάδοχος, πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, οφείλει να υποβάλει, εντός του χρόνου που καθορίζεται στο Παράρτημα 4 – Χρόνοι Ανταπόκρισης σε κλήση και ολοκλήρωσης των εργασιών της Διορθωτικής Συντήρησης, έκθεση βλάβης και λεπτομερή ανάλυση κόστους για την επιδιόρθωση και παράδοση του Εξοπλισμού σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστή. |
| Κοστολόγηση Διορθωτικής Συντήρησης | 3.6 | Το κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης των υλικών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, που απαιτούνται για τη Διορθωτική Συντήρηση, θα τιμολογηθούν σύμφωνα με τον Τόμο Α – Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, Παράρτημα 12.5 – Τιμές Μονάδος για Διορθωτικές Εργασίες Συντήρησης και Παράρτημα 12.6 – Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις εργασίες Συντήρησης, ή στην περίπτωση που δεν καλύπτονται από αυτά , σε τιμές που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου. |
| Διαφωνία μεταξύ Ανάδοχου και Εργοδότη | 3.7 | Για εργασίες Διορθωτικής Συντήρησης, που οφείλονται σε ζημιές/ βλάβες για τις οποίες υπάρχει διαφωνία μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου για το ποια πλευρά είναι υπεύθυνη, η κάθε πλευρά θα υποβάλει δική της έκθεση με τις θέσεις της. Σε περίπτωση που μετά την ενέργεια αυτή εξακολουθεί να υφίσταται η διαφωνία, τότε θα εφαρμόζεται το Άρθρο 33 των Γενικών Όρων του Συμβολαίου. Νοείται ότι Ανάδοχος είναι υπόχρεος να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές εργασίες εφόσον ο Εργοδότης έχει εκδώσει προς αυτόν γραπτή σχετική οδηγία. |
| Εκτέλεση Επιπρόσθετης Εργασίας | 4.1 | Κατά την περίοδο Συντήρησης του Έργου ο Εργοδότης μπορεί να εξουσιοδοτήσει και να εκδώσει οδηγίες στον Ανάδοχο για εκτέλεση επιπρόσθετης εργασίας η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στους όρους της Συντήρησης. |
| Κοστολόγηση Εκτέλεσης Επιπρόσθετης Εργασίας | 4.2 | Το οφειλόμενο ποσό που θα προκύψει θα καθοριστεί από τον Εργοδότη σύμφωνα με τον Τόμο Α – Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, Παράρτημα 12.5 – Τιμές Μονάδος για Διορθωτικές Εργασίες Συντήρησης και Παράρτημα 12.6 – Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις Εργασίες Συντήρησης, ή, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από αυτά, σε τιμές που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου. |
| Υλικά Συντήρησης | 5.0 | Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, για τη Συντήρηση του Εξοπλισμού θα είναι τυποποιημένα προϊόντα κατασκευαστών, οι οποίοι ασχολούνται σε μόνιμη βάση με την παραγωγή τους και θα είναι τελευταίου τύπου. Τα άχρηστα ανταλλακτικά θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Αναδόχου μόλις αυτά αντικατασταθούν. 2.6.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αδυνατεί να εξασφαλίσει γνήσια ανταλλακτικά/ υλικά του κατασκευαστή του εξοπλισμού για λόγους διακοπής της παραγωγής του συγκεκριμένου τύπου εξοπλισμού ή μη ύπαρξης αποθεμάτων λόγω παλαιότητας του εξοπλισμού, τότε θα υποβάλει στον Εργοδότη έκθεση, συνοδευόμενη από τεχνικά φυλλάδια του προτεινόμενου εξοπλισμού, με την οποία θα ζητά έγκριση χρήσης ανταλλακτικών/ υλικών άλλου κατασκευαστή. 2.6.4 Τα ανταλλακτικά/ υλικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων, να είναι ισοδύναμα ή να υπερτερούν των λειτουργικών παραμέτρων των προς αντικατάσταση, του υφιστάμενου εξοπλισμού. |
| Ωράριο Εκτέλεσης Εργασιών | 6.1 | Οι Εργασίες Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης και η εκτέλεση επιπρόσθετης εργασίας θα διεξάγονται κατά τη διάρκεια των Κανονικών Ωρών Εργασίας του Εργοδότη (ωράριο εργασίας Δημόσιας Υπηρεσίας) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα Έγγραφα της Σύμβασης ή συμφωνηθεί διαφορετικά. |
|  | 6.2 | Εάν καταστεί αναγκαίο και μετά από οδηγίες του Εργοδότη, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία, σε χρόνο πέραν των Κανονικών Εργάσιμων Ωρών του ιδίου, που για σκοπούς των παρόντων όρων καθορίζονται από 08:00 μέχρι 17:00, ή του Εργοδότη. Το οφειλόμενο ποσό που θα προκύψει θα καθοριστεί σύμφωνα με τον Τόμο Α – Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς, Παράρτημα 12.5 – Τιμές Μονάδος για Διορθωτικές Εργασίες Συντήρησης και Παράρτημα 12.6 – Υλικά/ Ανταλλακτικά που δεν περιλαμβάνονται στις Εργασίες Συντήρησης, ή, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από αυτά, σε τιμές που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου. |
|  | 6.3 | Ο Ανάδοχος δε θα δικαιούται οποιαδήποτε πληρωμή ή αποζημίωση για εργασία που εκτελέστηκε πέραν των Κανονικών Εργάσιμων Ωρών Εργοδότη και/ή Αναδόχου εκτός αν η εργασία αυτή ήταν αναγκαία λόγω αμέλειας του Εργοδότη ή ο Ανάδοχος έχει διαταχθεί από τον Εργοδότη να εργαστεί πέραν των Κανονικών Εργάσιμων Ωρών Ανάδοχου, οπότε και στις δύο περιπτώσεις η υπόψη εργασία θα τιμολογηθεί σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. |
| Χρόνος Λειτουργήσιμης Κατάστασης του Εξοπλισμού | 7.1 | Είναι η χρονική περίοδος που καθορίζεται στο Παράρτημα 1 κατά τη διάρκεια της οποίας ο Εξοπλισμός πρέπει να είναι διαθέσιμος για χρήση ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που ο Εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις, αλλά η αξιοπιστία του για χρήση δεν επηρεάζεται και ο εξοπλισμός εξακολουθεί ακόμη να χρησιμοποιείται ικανοποιητικά. |
| Χρόνος που αφαιρείται από το Χρόνο Λειτουργήσιμης Κατάστασης του Εξοπλισμού | 7.2 | Είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Εξοπλισμός δεν είναι διαθέσιμος για χρήση, όταν αυτός προκύπτει όχι εξ υπαιτιότητας του Αναδόχου. |
| Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις | 8.0 | Εάν ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στο συμφωνημένο πρόγραμμα εκτέλεσης της Προληπτικής Συντήρησης ή o Χρόνος Λειτουργήσιμης Κατάστασης του Εξοπλισμού είναι λιγότερος από αυτό που καθορίζεται ή ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται σε κλήση για βλάβη ή εάν οι εργασίες Συντήρησης δεν ολοκληρωθούν εντός των καθοριζομένων χρόνων, και ο Εξοπλισμός δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, τότε ο Ανάδοχος θα πληρώσει στον Εργοδότη το αντίστοιχο ποσό όπως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα 1, ως αποζημίωση για καθυστέρηση για κάθε ώρα/ μέρα/ εβδομάδα/ μήνα, ανάλογα της περίπτωσης και όπως καθορίζεται στο πιο πάνω Παράρτημα. |
| Φάκελος Μητρώου Συντήρησης | 9.0 | Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει όλες τις αναφορές/ εκθέσεις/ έντυπα εις τριπλούν. Δύο αντίγραφα θα υποβάλλονται στον Εργοδότη και το τρίτο θα τοποθετείται στο σχετικό φάκελο μητρώου συντήρησης. |
| Όροι Πληρωμής | 10.0 | Η αίτηση από τον Ανάδοχο για πληρωμή μπορεί να γίνει στον Εργοδότη κατά διαστήματα όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 1 νοουμένου ότι, οι εργασίες Συντήρησης έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα και νοουμένου πάντα ότι, στον Εξοπλισμό έχουν διενεργηθεί επιτυχώς οι αναγκαίοι, αν υπάρχουν, έλεγχοι. Σε κάθε τέτοια αίτηση πληρωμής, θα αναφέρεται λεπτομερώς το ποσό που αιτείται και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα Έντυπα Συντήρησης τα οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πλήρως από τον Ανάδοχο και υπογραφεί από τον Εργοδότη ή εκπρόσωπό του. Ο Εργοδότης θα πληρώσει τον Ανάδοχο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παρουσίας του αιτήματος πληρωμής που υποβλήθηκε σύμφωνα με το παρόν εδάφιο. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Αναφορά σε άρθρα των Όρων των Εργασιών Συντήρησης του Έργου

| Περιγραφή Άρθρου | Αριθμός Άρθρου | Περιγραφή |
| --- | --- | --- |
| Μηχανικός Συντήρησης | 1.2 | Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή Αντιπρόσωπός του |
| Χρόνος Αποδοχής Κλήσεων | 3.3 | Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 |
| Χρόνοι Ανταπόκρισης και Ολοκλήρωσης Εργασιών Συντήρησης α) Προληπτικής Συντήρησης β) Διορθωτικής Συντήρησης | 2.4 3.3 | Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 |
| Χρόνος Λειτουργήσιμης Κατάστασης Εξοπλισμού | 7.1 | 8600 ώρες/έτος |
| Αποζημιώσεις για Καθυστερήσεις α) Τήρηση Προγράμματος Προληπτικής Συντήρησης β) Ανταπόκριση σε Κλήση Διορθωτικής Συντήρησης γ) Τήρηση Χρόνου Διορθωτικής Συντήρησης δ) Τήρηση Χρόνου Λειτουργικής Κατάστασης Εξοπλισμού ε) Τήρηση Χρόνου υποβολής Έκθεσης/ Εκτίμησης Κόστους | 8.0 2.4 3.3 3.3 7.1 3.5 | €…20 (είκοσι) ανά ημέρα €…10 (δέκα) ανά ώρα €…10 (δέκα) ανά ώρα €…10 (δέκα) ανά ώρα €…20 (είκοσι) ανά ημέρα |
| Όροι Πληρωμής | 10. | Κάθε έξι (6) μήνες |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή Εξοπλισμού | Αριθμός επισκέψεων ανά έτος | Διάρκεια εργασιών ανά επίσκεψη (ώρες) | Ημερομηνίες Εκτέλεσης των Εργασιών Συντήρησης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ιαν. | Φεβρ. | Μαρτ. | Απριλ. | Μάιος | Ιούν | Ιούλ | Αυγ | Σεπτ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ |
| 1 | Φασματοφώτομετρο Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σημείωση: Η ημερομηνία εκτέλεσης θα συμφωνηθεί μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου, πριν από την έναρξη της περιόδου Συντήρησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| Περιγραφή Εξοπλισμού | Χρόνος Αποδοχής Κλήσης | Χρόνος Ανταπόκρισης από κλήση (ώρες) | Χρόνος Αποκατάστασης Λειτουργίας από κλήση (ώρες)* | Χρόνος Υποβολής Έκθεσης/ Εκτίμησης κόστους (Ώρες/ Ημέρες) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φασματοφώτομετρο Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS) | Από 08:00 μέχρι 17:00 | Εάν η κλήση έγινε μεταξύ 08:00 και 11:00 -Σε τέσσερις(4) Ώρες από την κλήση Εάν η κλήση έγινε μεταξύ 11:00 και 17:00 -Μέχρι τις 9:00 Της επομένης ημέρας | Εάν η κλήση έγινε μεταξύ 08:00 και 11:00 -Σε 48 ώρες Εάν η κλήση έγινε μεταξύ 11:00 και 17:00 -Σε 72 ώρες | Σε 48 ώρες |

* Συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος ανταπόκρισης εάν καθορίζεται

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.	 Ανάδοχος: …....................................................................

2.	Αρ. Σύμβασης: …..............................................................

3.	Περιγραφή Σύμβασης: …..................................................

4.	Τοποθεσία /Χώρος: ………………………………………….

Β.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.	Είδος: …………………………………………………………..

2. 	Κατασκευαστής: ………………………………………………

3.	Μοντέλο: ……………………………………………………….

4. 	Αριθμός Σειράς: ……………………………………………….

# Γ.	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.	Ημερομηνία Επίσκεψης:  …...../…..../…......      	2.	 Ώρα Επίσκεψης: ……………………

3.	Ημερομηνία Αποπεράτωσης:….../…...../….......     	4. 	Ώρα Αποπεράτωσης:  …...............

5.	Συνολικός χρόνος: …………………

Δ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.	…...............................................................................................................................................

2.	…...............................................................................................................................................

3.	…................................................................................................................................................

4.	…..............................................................................................................................................

5.	…...............................................................................................................................................

6.	…..............................................................................................................................................

Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

| α/α | Περιγραφή | Κωδικός Τιμή |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Στ.	Όνομα(τα) τεχνικών συντήρησης:	1.	 …..........................................................

2.	…...........................................................

3.	…...........................................................

4.	…...........................................................

Για Ανάδοχο (όνομα): …..........................................................................................................

Υπογραφή: …........................................	        Ημερομηνία: …...../…......../…..........

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ

Προς:…..................................................................     Αρ. Τηλεομοιότυπου …...............................

Κοιν.: Διευθυντή Τμήματος/Υπηρεσίας …............................................................……………….

Αρ. Τηλεομοιότυπου ….....................................

Α/Α ΚΛΗΣΗΣ: ……………..

A.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

- Ανάδοχος: …......................................................................................................…………..

- Αρ. Σύμβασης: …..............................................................................................……………

- Περιγραφή Σύμβασης: …..................................................................................……………

Β.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

- Είδος: …........................................................................................……

- Κατασκευαστής: …........................................................................……

- Μοντέλο: …...................................................................................……

Γ.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΛΑΒΗΣ:

- Τοποθεσία/χώρος: …..........................................................................................……

- Περιγραφή Βλάβης: ….........................................................................................……

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

….............................................................................................................................……

Δ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

…............................................................................................................................…….

…...........................................................................................................................….…

…............................................................................................................................……

# Από: Εργοδότη (ή εκπρόσωπό του) …….. …................................................................

Όνομα: ….............................................................Υπογραφή: ….....................................

Ημερομηνία: …......./…....../…....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.	Ανάδοχος: …....................................................................

2.	Αρ. Σύμβασης: …..............................................................

3.	Περιγραφή Σύμβασης: …..................................................

4.	Τοποθεσία /Χώρος: ….......................................................

Β.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.	Είδος: …………………………………………………………..

2. 	Κατασκευαστής: ………………………………………………

3.	Μοντέλο: ……………………………………………………….

4. 	Αριθμός Σειράς: ……………………………………………….

# Γ.	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1.	Ημερομηνία Επίσκεψης:  …...../…..../…......	2. Ώρα Επίσκεψης:        …....................

3.	Ημερομηνία Αποπεράτωσης:….../…...../….......	4. Ώρα Αποπεράτωσης:  …..................

5.	Συνολικός χρόνος: ……………….

Δ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΗΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

…...............................................................................................................................................……

…......................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

Ε.	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ /ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

ΣΤ.	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

| α/α | Περιγραφή | Τιμή Τιμή |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ΟΛΙΚΟ |  |

Ζ.	ΕΡΓΑΤΙΚΑ

| Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΩΡΕΣ | ΧΡΕΩΣΗ | ΟΛΙΚΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Η.	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | ΕΡΓΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- |

Για Ανάδοχο (όνομα): ...........................................................................................

Υπογραφή: ...........................................	        Ημερομηνία: ......../.........../.............