ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΟΜΟΣ Β:  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ IΙ:  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση

Μηχανήματος: Heat Flow Calorimeter

(HFC)

Aριθμός  Διαγωνισμού:  13.25.05.2013.18

Τόμος Β_Μέρος ΙΙ_Προμήθειες_ Ιανουάριος 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| ΕΔΑΦΙΟ |  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Εδάφιο 1. |  | Τελικά Αποτυπωτικά Σχέδια και Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας | 1 |
| Εδάφιο 2. |  | Πιστοποιητικά | 1 |
| Εδάφιο 3.1 |  | Εργασίες Συντήρησης | 1 |
| Εδάφιο 3.2 |  | Έναρξη Εργασιών Συντήρησης | 1 |
| Εδάφιο 3.3 |  | Περίοδος Συντήρησης | 1 |
| Εδάφιο 3.4 |  | Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης του Συμβολαίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Εργασιών Συντήρησης | 1 |
| Εδάφιο 3.5 |  | Αποζημιώσεις για Καθυστερήσεις | 1 |
| Εδάφιο 3.6 |  | Αυξομειώσεις Τιμών | 1 |
| Εδάφιο 3.7 |  | Ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες | 2 |
| Εδάφιο 3.8 |  | Όροι Πληρωμής | 2 |
| Εδάφιο 3.9 |  | Δικαίωμα Διακοπής των Εργασιών Συντήρησης | 2 |
| Εδάφιο 3.10 |  | Δικαίωμα προσθαφαίρεσης Εξοπλισμού | 2 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

| Τελικά Αποτυπωτικά Σχέδια και Εγχειρίδια Συντήρησης και Λειτουργίας | 1. | Κατά την καθορισμένη ημερομηνία Παραλαβής των προϊόντων δυνάμει του Άρθρου 20 – Παραλαβή προϊόντων, των Γενικών Όρων του Συμβολαίου (Μέρος Ι) , ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη, α) Τρεις (3) πλήρεις σειρές εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης. β) Τρεις (3) πλήρεις σειρές αποτυπωτικών σχεδίων των εγκαταστάσεων. Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν σχέδια/ διαγράμματα γενικής διάταξης και τοποθέτησης εξοπλισμού και μηχανημάτων, διαγράμματα καλωδιώσεων, περιγραφή της λειτουργίας αυτόματων συσκευών και μηχανημάτων, λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία, ρύθμιση, επιδιόρθωση και συντήρηση του εξοπλισμού/ μηχανημάτων/ συσκευών και των συστημάτων ελέγχου, καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης όπου εφαρμόζεται. Το κάθε εγχειρίδιο θα περιέχει λεπτομερή κατάλογο ανταλλακτικών. Για κάθε ανταλλακτικό θα υπάρχει αντίστοιχος αριθμός αναφοράς, το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή. |
| --- | --- | --- |
| Πιστοποιητικά | 2. | Τα πιστοποιητικά κατασκευαστών για τους ελέγχους, δοκιμές κλπ. με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί και δοκιμασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών, άλλων σχετικών προτύπων ή των προδιαγραφών της Σύμβασης, θα πρέπει, εάν το ζητήσει ο Εργοδότης, να προμηθευτούν δωρεά. |
| Εργασίες Συντήρησης | 3.1 | Ο Εργολάβος θα αναλάβει τη συντήρηση των προϊόντων σύμφωνα με τον Τόμο Ε – Εργασίες Συντήρησης. |
| Έναρξη Εργασιών Συντήρησης | 3.2 | Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 20 – Παραλαβή προϊόντων, των Γενικών Όρων του Συμβολαίου (Μέρος Ι), οι Εργασίες Συντήρησης αρχίζουν με την Παραλαβή των προϊόντων. |
| Περίοδος Συντήρησης | 3.3 | Σύμφωνα με την Παράγραφο 2.29 – Τόμος Α «Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς». |
| Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης του Συμβολαίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Εργασιών Συντήρησης | 3.4 | Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 6 – Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης, των Γενικών Όρων του Συμβολαίου, με εξαίρεση την περίοδο ισχύος της Εγγύησης, όπου ισχύει η περίοδος που καθορίζεται στο Παράρτημα Προσφοράς, ο Εργολάβος, μετά τη λήξη της Περιόδου Ευθύνης Ελαττωμάτων, θα έχει το δικαίωμα να μειώσει το ποσό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συμβολαίου όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Προσφοράς. |
| Αποζημιώσεις για Καθυστερή-σεις | 3.5 | Για την περίοδο εκτέλεσης της Συντήρησης, αντί του εδαφίου 28.4, των Γενικών Όρων του Συμβολαίου (Μέρος Ι), θα ισχύει ο αντίστοιχος όρος «Αποζημιώσεις για καθυστερήσεις» του Τόμου Ε – Εργασίες Συντήρησης. |
| Αυξομειώσεις Τιμών | 3.6 | Κατά τη διάρκεια της περιόδου Συντήρησης, καμιά τροποποίηση δεν θα γίνει στο Ποσό Συντήρησης σε σχέση με αυξομειώσεις εργατικών και υλικών ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας. |
| Ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες | 3.7 | Τηρουμένων των προνοιών του Άρθρου 14 των Γενικών Όρων του Συμβολαίου (Μέρος Ι), η ασφάλεια θα ισχύει μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της περιόδου Συντήρησης. |
| Όροι Πληρωμής | 3.8 | Για την περίοδο εκτέλεσης της Συντήρησης, αντί του Άρθρου 25, των Γενικών Όρων του Συμβολαίου (Μέρος Ι), θα ισχύει ο αντίστοιχος όρος «Όροι Πληρωμής» του Τόμου Ε – Εργασίες Συντήρησης. |
| Δικαίωμα Διακοπής των Εργασιών Συντήρησης | 3.9 | Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες Συντήρησης κατόπιν τρίμηνης γραπτής ειδοποίησης προς τον Εργολάβο χωρίς οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση από τον Εργολάβο. |
| Δικαίωμα προσθαφαί-ρεσης Εξοπλισμού | 3.10 | Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ή αφαιρέσει εξοπλισμό κατόπιν τρίμηνης γραπτής προειδοποίησης προς τον Εργολάβο με ανάλογη οικονομική προσαρμογή με βάση τις τιμές της Σύμβασης. |